{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部-招标）","E20 总价措施项目清单计费表","E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","E23 其他项目清单与计价汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"E181 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表（分部-招标）","index":0,"n_rows":145,"n_cols":11,"rows_kept":145,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,8],[10,1,10,6],[11,1,11,6],[12,0,12,7],[13,0,13,8],[14,3,14,5],[14,6,14,8],[15,3,15,5],[15,6,15,8],[16,0,16,8],[17,0,17,6],[17,7,17,8],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,18,8],[24,1,24,6],[25,1,25,6],[26,0,26,7],[27,0,27,8],[28,3,28,5],[28,6,28,8],[29,3,29,5],[29,6,29,8],[30,0,30,8],[31,0,31,6],[31,7,31,8],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[32,6,32,8],[37,1,37,6],[38,1,38,6],[39,0,39,7],[40,0,40,8],[41,3,41,5],[41,6,41,8],[42,3,42,5],[42,6,42,8],[43,0,43,8],[44,0,44,6],[44,7,44,8],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[45,6,45,8],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,0,50,7],[51,0,51,8],[52,3,52,5],[52,6,52,8],[53,3,53,5],[53,6,53,8],[54,0,54,8],[55,0,55,6],[55,7,55,8],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[56,3,57,3],[56,4,57,4],[56,5,57,5],[56,6,56,8],[60,1,60,6],[61,1,61,6],[62,0,62,7],[63,0,63,8],[64,3,64,5],[64,6,64,8],[65,3,65,5],[65,6,65,8],[66,0,66,8],[67,0,67,6],[67,7,67,8],[68,0,69,0],[68,1,69,1],[68,2,69,2],[68,3,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,5],[68,6,68,8],[76,1,76,6],[77,1,77,6],[78,0,78,7],[79,0,79,8],[80,3,80,5],[80,6,80,8],[81,3,81,5],[81,6,81,8],[82,0,82,8],[83,0,83,6],[83,7,83,8],[84,0,85,0],[84,1,85,1],[84,2,85,2],[84,3,85,3],[84,4,85,4],[84,5,85,5],[84,6,84,8],[90,1,90,6],[91,1,91,6],[92,0,92,7],[93,0,93,8],[94,3,94,5],[94,6,94,8],[95,3,95,5],[95,6,95,8],[96,0,96,8],[97,0,97,6],[97,7,97,8],[98,0,99,0],[98,1,99,1],[98,2,99,2],[98,3,99,3],[98,4,99,4],[98,5,99,5],[98,6,98,8],[109,1,109,6],[110,1,110,6],[111,0,111,7],[112,0,112,8],[113,3,113,5],[113,6,113,8],[114,3,114,5],[114,6,114,8],[115,0,115,8],[116,0,116,6],[116,7,116,8],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[117,2,118,2],[117,3,118,3],[117,4,118,4],[117,5,118,5],[117,6,117,8],[125,1,125,6],[126,1,126,6],[127,0,127,7],[128,0,128,8],[129,3,129,5],[129,6,129,8],[130,3,130,5],[130,6,130,8],[131,0,131,8],[132,0,132,6],[132,7,132,8],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[133,2,134,2],[133,3,134,3],[133,4,134,4],[133,5,134,5],[133,6,133,8],[138,1,138,6],[139,1,139,6],[140,1,140,6],[141,0,141,7],[142,0,142,8],[143,3,143,5],[143,6,143,8],[144,3,144,5],[144,6,144,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","","第1页  共10页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["","","分部分项工程费","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","智能化工程","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","智能网综合布线系统","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["1","030411004001","六类非屏蔽跳线","1.名称:六类非屏蔽跳线;\r\n2.依据标准ANSI/TIA-568-C.2,同时符合标准ISO/IEC11801、YD/T926.3;\r\n3.可提供568A及568B两种接线规格跳线;\r\n4.绝缘层材料:PE;\r\n5.结构:十字骨架;\r\n6.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;","根",{"v":48,"d":"48.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["2","030501005002","光纤收发器机架式电源","1.名称:光纤收发器机架式电源;\r\n2.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","个",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["3","030501005004","机柜","1.名称:机柜;\r\n2.规格:42U标准机柜,600x600x2000mm;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","个",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(盖章)","","","",""]
["","","","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","","第2页  共10页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["4","030501005005","ODF光纤配线架","1.名称:24芯光纤配线架;\r\n2.产品符合YD/T778-2011《光纤配线架》行业标准;\r\n3.兼容LC/FC/SC/ST四种常用适配器;\r\n4.支持左右进线及左右出线,在光缆光纤的任何路径,均能满足光纤的圆滑过渡(弯曲半径要求大于30mm)\r\n5.成端容量(1U空间):采用LC型适配器-------24芯(最多要求可定制48芯),采FC/ST/SC型适配器--------24芯\r\n6.用于熔接成端时:产品要具有24芯熔接芯片的固定保护位置,便于排线,易于施工以及后期维护\r\n7.其他未说明情况详见施工图及技术规范书\r\n","个",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["5","031103010001","光缆接续","1.束状光缆接续（熔接法）\r\n2.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","芯",{"v":136,"d":"136.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["6","030501012001","16口交换机","1.名称:16口交换机;\r\n2.规格:交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","台",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["7","030501012002","24口交换机","1.名称:24口交换机;\r\n2.规格:交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;","台",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(盖章)","","","",""]
["","","","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","","第3页  共10页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["8","030501012004","机房核心交换机","1.名称:机房核心交换机;\r\n2.规格:三层交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps，包转发率96Mpps/144Mpps；24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP光口；支持RIP，OSPF等路由协议;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;","台",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["9","030501012005","设备安装调试费","1.设备安装调试费","套",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","视频监控系统","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(盖章)","","","",""]
["","","","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","","第4页  共10页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["10","030507008001","电梯半球摄像头400w","1.名称:电梯半球摄像头400w;\r\n2.类别:400W像素,最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;\r\n采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m;\r\n遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm;\r\n支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A;\r\n内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB;\r\n1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲;\r\n符合IK08防暴设计;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","台",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(盖章)","","","",""]
["","","","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","","第5页  共10页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["11","030507008003","400w高清枪式摄像机","1.名称:400w高清枪式摄像机;\r\n2.设备参数:400W像素,内置GPU芯片,支持深度学习算法,最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps;\r\n支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示;\r\n支持SmartIR，防止夜间红外过曝;\r\n支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境;\r\n支持ROI感兴趣区域增强编码;\r\n支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入;\r\n1个内置麦克风;\r\n采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m;\r\n符合IP66防尘防水设计，可靠性高;支持DC12V/POE供电,支持IP67防护等级\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","台",{"v":64,"d":"64.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["12","030507008004","枪式支架","1.名称:枪式支架;\r\n2.规格:材质: 铝合金;最小管径: 184.6 × 94 × 65mm\r\n承重: 0.7KG;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书\r\n;\r\n\r\n","台",{"v":64,"d":"64.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(盖章)","","","",""]
["","","","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","","第6页  共10页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["13","030507008005","无线网桥","1.名称:无线网桥;\r\n2.类别:室内电梯专用点对点传输,成对使用,配套2台,支持默认配对,即插即用,无线标准IEEE802.11b/g/n,高性能802.11n2X2MIMO芯片,最高速率可达300Mbps,1*POERJ45\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","对",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["14","030507008006","监控摄像电源","1.名称:监控摄像电源;\r\n2.规格:国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm；输入电压：AC170V~240V;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;\r\n","台",{"v":64,"d":"64.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["15","030507008007","监控摄像立杆","1.名称:监控摄像立杆 ;\r\n2.规格:3.5米,镀锌钢管 喷塑;\r\n","座",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["16","030507008008","管理客户端","1.名称:管理服务器;\r\n2.类别:CPUI73.0G以上,2G以上独立显卡,千兆网卡;\r\n3.安装方式:台式电脑;\r\n4.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;","台",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["17","030507008010","电视挂架","1.名称:电视挂架;\r\n2.类别:A2-M型019加固型，定制;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","套",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["18","030507008020","60寸电视机","1.60寸电脑机","台",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(盖章)","","","",""]
["","","","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","","第7页  共10页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["19","030507008013","高清硬盘录像机（8盘位）","1.名称:高清硬盘录像机（8盘位）;\r\n2.【硬件规格】\r\n存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘\r\n视频接口：2×HDMI，2×VGA\r\n网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口\r\n报警接口：16路报警输入，4路报警输出\r\n串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口\r\nUSB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0\r\n【产品性能】\r\n输入带宽：320Mbps；输出带宽：160Mbps\r\n接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入\r\n解码能力：最大支持12×1080P\r\n显示能力：最大支持4K+1080P异源输出\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;","台",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["20","030507008015","8T硬盘","1.名称:8T硬盘;\r\n2.类别:3.5\"HDD8TB/7200/256MB/SATA6Gb/s;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","块",{"v":24,"d":"24.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["21","030507008017","安防防水箱","1.名称:安防防水箱;\r\n2.类别:含空开及线缆;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","个",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["22","030507008019","工作台","1.工作台 三联\r\n2.工作台 三联 全钢桌面","台",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(盖章)","","","",""]
["","","","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","","第8页  共10页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["23","030503003001","智能门禁系统","1.控制器安装、调试 控制(DDC)安装及接线 24点内\r\n2.智能门禁","套",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","管线","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["24","030411001007","配管 PC25","1.配置形式:明配;\r\n2.名称:PC25;","m",{"v":1600,"d":"1600.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["25","030411001008","配管","1.配置形式:塑料管埋地;\r\n2.名称:PC25;","m",{"v":800,"d":"800.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["26","030411004003","8芯单模光缆","1.名称:8芯单模光缆;\r\n2.敷设方式:管内、桥架综合;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","m",{"v":1200,"d":"1200.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["27","030411004004","光纤收发器","1.名称:光纤收发器;\r\n2.规格:端口:1千兆电口，1千兆光口\r\n尺寸（宽×高×深）：71.6 mm × 26.1 mm × 94.1 mm;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;","对",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["28","030411004005","综合网线（8+2）","1.名称: 综合网线（8+2）;\r\n2.敷设方式: 线槽,线管;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书","米",{"v":7650,"d":"7650.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["29","030411004006","电源线","1.名称: 电源线;\r\n2.规格: RVV2*1.0;\r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;","m",{"v":650,"d":"650.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","调试系统","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(盖章)","","","",""]
["","","","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","","第9页  共10页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["30","030506008001","视频系统调试","1.名称:视频系统设备调试;\r\n2.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足设计及规范要求.","系统",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","智慧停车系统","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","智慧停车系统","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["31","030503007001","道闸","\"1.直流无刷快速电机，电机自备阻力检测，具备遇阻反弹功能；\r\n2.含地感检测器及线圈，标配3~5米直杆，最快起杆时间1.2S；\r\n3.起落杆时间可按角速度精确调整；\"\r\n","个",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["32","030504007008","广告道闸","1.名称:广告道闸;\r\n2.参数:尺寸(mm)：TMG40G-SX/LX道闸：500*331*1200mm\r\nTMG40G-ZL重型道闸：610*453*1483mm\r\n工作电压：220V± 10%\r\n电机功率：TMG40G-SX:120W（3.2-4.2米 分左右）\r\nTMG40G-LX:200W（4.7-5.2米 分左右）\r\nTMG40G-ZL:200W（5-6米 不分左右） \r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["33","030503007002","车牌识别系统一体机","1.名称:出入口抓拍机;\r\n2.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;","个",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(盖章)","","","",""]
["","","","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","","第10页  共10页","","",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价","",""]
["34","030503007005","出入口控制终端","1.出入口控制终端;\r\n2.显示器：21.5寸\r\n存储功能：128G \r\n音频输入：3.5MM标准输入\r\n音频输出：3.5MM标准输出\r\n报警输入：2路报警输入\r\n报警输出：1路报警输出 \r\nRS232接口：2路\r\nRS485接口：1路\r\nUSB接口：4个USB接口\r\nVGA接口：1路VGA，1路HDMI\r\n网络接口：千兆RJ45 \r\n通信方式：RJ45 \r\n3.其他未说明情况详见施工图及技术规范书;","台",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["35","030503007011","停车系统安装调试","1.停车系统安装调试","个",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["36","031301017002","脚手架搭拆","1.脚手架搭拆","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","本页合计","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","合    计","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"","","(盖章)","","","",""]
["","","","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)","","","",""]

{"sheet":"E20 总价措施项目清单计费表","index":1,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,0,4,5],[5,0,5,7],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[10,4,10,5],[10,6,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.20： 总价措施项目清单计费表","","","","","","",""]
["工程名称：智能化工程  标段：","","","","","","第1页  共1页",""]
["序号","项目编号","项目名称","计算基础","","费  率(%)","金  额(元)","备注"]
["1","031302005001","冬雨季施工增加费","分部分项工程费+单价措施费","","0.16",{"v":0,"d":"0.00"},""]
[{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},""]
["注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","投标人:","","(盖章)",""]
["","","","","法定代表人或委托代理人:","","(签章或盖章)",""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"(签字并盖造价工程师执业专业章)",""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]

{"sheet":"E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","index":2,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","","","","",""]
["工程名称:智能化工程  标段:","","","","","第1页 共1页"]
["序号","工程内容","计费基数","费率(%)","金额\n（元）","备注"]
["一","绿色施工安全防护措施项目费","人工费","11.5",{"v":0,"d":"0.00"},"按附录C说明及表4相应总费率标准计算"]
["其中：","安全生产费","人工费","10",{"v":0,"d":"0.00"},"按附录C说明及表4相应总费率标准计算"]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["","","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]

{"sheet":"E23 其他项目清单与计价汇总表","index":3,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[14,2,14,3],[16,0,16,5],[17,0,17,3],[18,1,18,3],[18,4,18,5],[19,1,19,3],[19,4,19,5],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[21,1,21,3],[21,4,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["E.23：其他项目清单与计价汇总表","","","","",""]
["工程名称：智能化工程 标段：","","","","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计费基础/单价","费率/数量","合计金额(元)","备注"]
["1","暂列金额","","",14761.84,"明细详见E.24表"]
["2","暂估价","","",{"v":0,"d":"0.00"},""]
["2.1","材料（工程设备）暂估价","","",{"v":26447,"d":"26447.00"},"明细详见E.25表"]
["2.2","专业工程暂估价","","",{"v":10000,"d":"10000.00"},"明细详见E.26表"]
["2.3","分部分项工程暂估价","","",{"v":0,"d":"0.00"},"按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表"]
["3","计日工","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.27表"]
["4","总承包服务费","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.28表"]
["5","优质工程增加费","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.29表"]
["6","安全责任险、环境保护税","","0.6",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.29表"]
["7","提前竣工措施增加费","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.29表"]
["8","索赔签证","","",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见E.30表"]
["9","其他项目费合计","1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",{"v":0,"d":"0.00"}]
["注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。","","","","",""]
["","","","","",""]
["","投标人:","","","(盖章)",""]
["","法定代表人或委托代理人:","","","(签章或盖章)",""]
["","注册造价工程师:","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["","编制时间:","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]